|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach** | | | | | | | | | | | | |
| **Administracja Osiedla Łużyckie** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Adres budynku** | **Nr.** | Klatki | Tabl BEN | WLZ | Obwody adm | Spraw. połączeń wyrów. | Uziomy odgrom | Wartość przeglądu | | | |
| obw pierw | Elektr | Uziomy | VAT | Razem |
| szt | szt | szt | szt | szt | zł | zł | zł | zł |
| 1 | Os. Łużyckie | 1 | ABC | 1 | 14 | 6 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 14 | 6 | 7 |
| 2 | Os. Łużyckie | 2 | ABC | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 14 | 8 | 7 |
| 3 | Os. Łużyckie | 3 | ABC | 1 | 9 | 8 | 7 | 12 |  | |  |  |
| DE | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Os. Łużyckie | 4 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 5 | Os. Łużyckie | 5 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 6 | Os. Łużyckie | 6 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 7 | Os. Łużyckie | 7 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 8 | Os. Łużyckie | 8 | ABC | 1 | 14 | 6 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 14 | 6 | 7 |
| 9 | Os. Łużyckie | 9 | 1-klat. | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 10 | Os. Łużyckie | 10 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 11 | Os. Łużyckie | 11 | AB | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 |  | |  |  |
| CD | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 12 | Os. Łużyckie | 12 | ABC | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 13 | Os. Łużyckie | 13 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 14 | Os. Łużyckie | 14 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 15 | Os. Łużyckie | 15 | AB | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 |  | |  |  |
| CD | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 16 | Os. Łużyckie | 16 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 17 | Os. Łużyckie | 17 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 18 | Os. Łużyckie | 18 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 19 | Os. Łużyckie | 19 | AB | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 |  | |  |  |
| CD | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 20 | Os. Łużyckie | 20 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 21 | Os. Łużyckie | 22 | AB | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 |  | |  |  |
| CD | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 22 | Os. Łużyckie | 23 | ABC | 1 | 12 | 6 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 12 | 6 | 7 |
| 23 | Os. Łużyckie | 24 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 24 | Os. Łużyckie | 25 | AB | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 |  | |  |  |
| CD | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 25 | Os. Łużyckie | 26 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 26 | Os. Łużyckie | 27 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 |  | |  |  |
| 27 | Os. Łużyckie | 29A | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 28 | Os. Łużyckie | 29B | 1-klat. | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 29 | Os. Łużyckie | 29C | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 30 | Os. Łużyckie | 32 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 |  | |  |  |
| 31 | Os. Łużyckie | 34 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 32 | Os. Łużyckie | 35 | ABC | 1 | 12 | 8 | 7 | 16 |  | |  |  |
| DE | 1 | 9 | 4 | 7 |
| FG | 1 | 9 | 3 | 7 |
| 33 | Os. Łużyckie | 36 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 34 | Os. Łużyckie | 37 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 35 | Os. Łużyckie | 38 | ABC | 1 | 9 | 7 | 7 | 12 |  | |  |  |
| DE | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 36 | Os. Łużyckie | 40 | ABC | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 |  | |  |  |
| DE | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 37 | Os. Łużyckie | 41 | ABC | 1 | 12 | 6 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 12 | 6 | 7 |
| 38 | Os. Łużyckie | 42 | 1-klat. | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 39 | Os. Łużyckie | 43 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 40 | Os. Łużyckie | 44 | ABC | 1 | 12 | 6 | 7 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 12 | 6 | 7 |
| 41 | Os. Łużyckie | 45 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 42 | Os. Łużyckie | 46 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 43 | Os. Łużyckie | 47 | 1-klat. | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 44 | Os. Łużyckie | 48 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |  | |  |  |
| 45 | Os. Łużyckie | 49 | 1-klat. | 1 | 10 | 6 | 7 | 7 |  | |  |  |
| 46 | Os. Łużyckie | 50 | ABC | 1 | 11 | 7 | 7 | 12 |  | |  |  |
| DE | 1 | 8 | 6 | 7 |
| **CENTRUM + 3-go Maja** | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Ul. Kościelna | 2 | AB | 1 | 13 | 5 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 48 | Ul. Kościelna | 6 | AB | X | 12 | 5 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 49 | Ul. Kościelna | 10 | AB | X | 7 | 5 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 50 | Pl. Jana Pawła II | 15 | AB | X | 7 | 6 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 51 | Pl. Jana Pawła II | 17 | AB | X | 7 | 6 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 52 | Pl. Jana Pawła II | 19 | AB | X | 8 | 8 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 53 | Ul. Głowackiego | 2 | AB | X | 10 | 5 | 5 | BRAK |  | |  |  |
| 54 | Ul. Okrężna | 1 | AB | X | 8 | 4 | 5 | 6 |  | |  |  |
| 55 | Ul. 3-go Maja | 3 | AB | X | 7 | 5 | 5 | 6 |  | |  |  |
| **Razem** | | |  | **65** | **722** | **423** | **490** | **324** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administracja Osiedla Widok** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Adres budynku** | **Nr.** | Klatki | Tabl BEN | WLZ | Obwody adm | Spraw. połączeń wyrów. | Uziomy odgrom | Wartość przeglądu | | | |
| obw pierw | Elektr | Uziomy | VAT | Razem |
| szt | szt | szt | szt | szt | zł | zł | zł | zł |
| 56 | Os. Widok | 5 | AB | X | 6 | 4 | 6 | 10 |  | |  |  |
| CD | X | 6 | 5 | 6 |
| 57 | Os. Widok | 8 | AB | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 58 | Os. Widok | 10 | AB | X | 6 | 4 | 6 | 10 |  | |  |  |
| CD | X | 6 | 5 | 6 |
| 59 | Os. Widok | 11 | AB | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 60 | Os. Widok | 12 | AB | X | 6 | 4 | 6 | 10 |  | |  |  |
| CD | X | 6 | 4 | 6 |
| 61 | Os. Widok | 13 | AB | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 62 | Os. Widok | 14 | 1-klat. | X | 6 | 6 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 63 | Os. Widok | 15 | 1-klat. | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 64 | Os. Widok | 16 | 1-klat. | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 65 | Os. Widok | 17 | 1-klat. | X | 8 | 6 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 66 | Os. Widok | 18 | 1-klat. | X | 6 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 67 | Os. Widok | 19 | 1-klat. | X | 8 | 5 | 6 | 6 |  | |  |  |
| 68 | Os. Widok | 22 | ABC | X | 7 | 7 | 6 | 10 |  | |  |  |
| DEF | X | 7 | 7 | 6 |
| 69 | Os. Widok | 23 | ABC | X | 7 | 7 | 6 | 10 |  | |  |  |
| DEF | X | 7 | 6 | 6 |
| 70 | Os. Widok | 25 | ABC | X | 7 | 7 | 6 | 10 |  | |  |  |
| DEF | X | 7 | 6 | 6 |
| 71 | Os. Widok | 26 | ABC | 1 | 10 | 7 | 6 | 14 |  | |  |  |
| DEF | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 72 | Os. Widok | 27 | ABC | X | 7 | 7 | 6 | 12 |  | |  |  |
| DE | X | 6 | 6 | 6 |
| 73 | Ul. Żaków | 4 | AB | 1 | 6 | 6 | X | 14 |  | |  |  |
| CD | 1 | 6 | 6 | X |
| EF | 1 | 6 | 6 | X |
| 74 | Ul. Żaków | 6 | AB | 1 | 6 | 7 | X | 14 |  | |  |  |
| CD | 1 | 6 | 7 | X |
| EF | 1 | 6 | 7 | X |
| 75 | Ul. Żaków | 8 | AB | 1 | 6 | 7 | X | 14 |  | |  |  |
| CD | 1 | 6 | 7 | X |
| EF | 1 | 6 | 7 | X |
| 76 | Ul. Konarskiego | 4 | 1-klat. | X | 10 | 5 | 5 | 4 |  | |  |  |
| 77 | Ul. Konarskiego | 6 | 1-klat. | X | 10 | 5 | 5 | 4 |  | |  |  |
| 78 | Ul. Sobieskiego | 13 | AB | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 |  | |  |  |
| 79 | Ul. Kamienna | 15 | ABC | 1 | 30 | 7 | 5 | 10 |  | |  |  |
| DE | 1 | 10 | X |
| **Razem** | | |  | **15** | **293** | **224** | **170** | **204** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozostałe budynki ŚSM** | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Adres budynku** | | **Nr.** | Tabl BEN | WLZ | Obwody z tabl | Gniazda Ochrona p.poraż | Uziomy odgrom | Wartość przeglądu | | | |
| obw pierw | Elektr | Uziomy | VAT | Razem |
| szt | szt | szt | szt | szt | zł | zł | zł | zł |
| 1 | **ZBR** |  |  | 1 | 3 | 13 | 22 | brak |  | |  |  |
| 2 | **pl. J. Pawła II - pawilon** |  | **16** | 1 | 1 | 29 | 109 | brak |  | |  |  |
| 3 | **pl. J. Pawła II - pawilon** |  | **18** | 1 | 1 | 31 | 95 | brak |  | |  |  |
| 4 | **Os. Łużyckie - pawilon** |  | **39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrix Bis- sklep |  |  | x | 2 | 2 | 6 | brak |  | |  |  |
|  | Staruszkiewicz Elektr |  |  | x | 2 | 4 | 7 | brak |  | |  |  |
|  | Poczta |  |  | 1 | x | 1 | 7 | brak |  | |  |  |
|  | Kiosk ruchu |  |  | x | 2 | 2 | 2 | brak |  | |  |  |
|  | Kosmetyczka |  |  | x | 2 | 3 | 5 | brak |  | |  |  |
|  | ŚSM Administracja |  |  | x | 2 | 7 | 11 | brak |  | |  |  |
|  | REK sitodruk |  |  | 1 | 3 | 9 | 3 | brak |  | |  |  |
|  | Sklep "Słoneczko" |  |  | x | 3 | 30 | 39 | brak |  | |  |  |
|  | Gabinet weterynaryjny |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | brak |  | |  |  |
|  | Szkoła językowa |  |  | x | 2 | 6 | 9 | brak |  | |  |  |
|  | ZDZ |  |  | 1 | 3 | 14 | 3 | brak |  | |  |  |
|  | Biuro rachunkowe |  |  | x | 2 | 3 | 1 | brak |  | |  |  |
|  | Betonik |  |  | 2 | 5 | 28 | 28 | brak |  | |  |  |
|  | Limonka |  |  | x | 3 | 6 | 7 | brak |  | |  |  |
|  | Solarium |  |  | 1 | 3 | 10 | 5 | brak |  | |  |  |
|  | Przychodnia |  |  | 1 | 3 | 16 | 3 | brak |  | |  |  |
|  | Biura ŚSM |  |  | 2 | 8 | 31 | 62 | brak |  | |  |  |
|  | Biblioteka |  |  | 1 | 1 | 6 | 9 | brak |  | |  |  |
|  | Gaździcki Hydraulik |  |  | 1 | x | 2 | 4 | brak |  | |  |  |
| 5 | **Os. Widok-Administr.** |  | **18a** | 5 | 1 | 7 | 18 | brak |  | |  |  |
| **Razem** | | | | **20** | **54** | **263** | **460** | **0** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie zbiorcze** | | | | | | | | | | | | |
| **Adres budynku** | | | | Tabl BEN | WLZ | Obwody adm | Spraw. połączeń wyrów. | Uziomy odgromowe | Wartość przeglądu | | | |
| obw pierw | Elektr | Uziomy | VAT | Razem |
| szt | szt | szt | szt | szt | zł | zł | zł | zł |
| **Administracja Osiedla Łużyckie** | | | | **65** | **722** | **423** | **490** | **324** |  | |  |  |
| **Administracja Osiedla Widok** | | | | **15** | **293** | **224** | **170** | **204** |  | |  |  |
| **Pozostałe budynki ŚSM** | | | | **20** | **54** | **263** | **460** | **0** |  | |  |  |
| **Razem** | | | | **100** | **1069** | **910** | **1120** | **528** |  | |  |  |