SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA STROPÓW PIWNIC W BUDYNKU NA OS. ŁUŻYCKIM 50 W ŚWIEBODZINIE Termin wykonania do dnia 20.12.2024 r.

- ZAMAWIAJĄCY.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie Adres: Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon). 66-200 Świebodzin tel./fax. (68) 38 220 81 e-mail:kontakt@ssm.swiebodzin.pl.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane mające na celu docieplenie stropów piwnic metodą natryskową w budynku na os. Łużyckim 50 w Świebodzinie.

| Docieplenie stropu piwnic |
| --- |
| L.p. | Adres | Rodzaj robót | Ilość klatek |
| 1 | Os. Łużyckie 50 | Docieplenie stropów piwnic | 5 |

- MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT - wszystkie materiały budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadającym stosowne certyfikaty i spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

- USTALENIA ZAKRESU ROBÓT.

- Zabezpieczenie folią malarską obszaru wokół punktu roboczego – oświetlenia, instalacji wewnętrznych, okien, drzwi, regałów piwnicznych.

- Przygotowanie podłoża stropu pod zaprawę izolacyjną poprzez dokładne oczyszczenie powierzchni z wszelkiego rodzaju pozostałości po poprzednich powłokach malarskich.

- Naniesienie warstwy środka gruntującego (pełniącego rolę łącznika pomiędzy podłożem a główną warstwą izolacyjną) na oczyszczoną powierzchnie stropu za pomocą natrysku albo pędzla (względnie wałka). W razie problemów z przyczepnością, dodatkowo należy zamontować siatkę podtynkową.

- Nałożenie warstwy materiału izolacyjnego na strop piwnicy - natrysk specjalistycznym agregatem.

- Wyrównanie powierzchni warstwy izolacyjnej poprzez wygładzenie powierzchni nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego wałka gumowego lub pacy stalowej.

DOKŁADNY OBMIAR ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

PRZY WYBORZE OFERTY zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

- Wartość brutto prac remontowych oraz warunki płatności – 60%.

- Wiarygodność techniczna oferenta - 20% potencjał wykonawczy oferenta

- Potencjał techniczny wykonawcy.

- Dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami min 5 szt. z ostatnich 
2-óch lat.

- Udzielona gwarancja - 20%.

- OFERTA WINNA ZAWIERAĆ.

- Wartość brutto remontu docieplenia stropów piwnic metodą natryskową w budynku na                os. Łużyckim 50 w Świebodzinie (wartość robót + VAT).

- Składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia robót dodatkowych.

- Wykaz robót z ostatnich dwóch latach.

- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ksero).

- Warunki płatności za roboty (możliwość przedłużenia terminu).

- Potencjał techniczny, osobowy i finansowy firmy niezbędny do wykonania prac.

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS –ie i Urzędzie Skarbowym.

- Gwarancja na wykonane roboty

- Ubezpieczenie firmy OC

- Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto:

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r., wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „docieplenie stropu piwnic” zaadresowanych na:

„Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa” Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon) 66-200 Świebodzin

Termin składania ofert - do 15 kwietnia 2024 r. do  godz. 1500

Termin rozpatrzenia ofert – dnia 16 kwietnia 2024 r.

- INNE.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Roboty dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacji ogólnych udziela Dział GZM, pokój nr 1 w siedzibie spółdzielni na osiedlu Łużyckim nr 39 (pawilon handlowo-usługowy) tel. (68) 382 20 81 wew. 28.

Informacje dotyczące zakresu robót udziela administrator:

- Os. Łużyckiego tel. 609 816 787